压力试验机YE-2000F/5000F   
主要用途与功能          本系列试验机主要用于混凝土试样、混凝土结构等建筑材料、金属及其它非金属材料的抗压强度试验。配置相应的特殊附具，也可以对构件进行弯曲试验。          可广泛应用于建材、冶金、科研单位、大专院校、质量检测中心和商品检验部门，是生产、科研和教学等行业要求的一种理想的试验机。其设计依据是标准《液压式压力试验机》GB/T3722及《试验机通用技术要求》GB/T2611。 

技术参数  项目 
  技术规格 
   
最大试验力 
  2000kN 
  5000kN 
   
试验力分档 
  0～500kN；0～1000kN        0～2000  kN 
  0～1000kN;0～2500kN；        0～5000  kN 
   
试验力示值精度 
  ±  1%(自每档满量程20%起) 
  ±  1%(自每档满量程20%起) 
   
上下压盘间距 
  0～1000mm 
  0～1500mm 
   
活塞行程 
  0～150mm 
  0～200mm 
   
上下压盘尺寸 
  400×400mm 
  600×800mm 
   
油泵电机功率 
  7kW 
  8.5kW 
   
主机外型尺寸 
(长×宽×高)mm 
  主机 
  1170×750×3200 
  1400×1200×3950 
   
测力计 
  1050×770×1778 
  1050×770×1778 
   
净重 
  主机 
  约  7000kg 
  约  8500kg 
   
测力计 
  约  500kg 
  约  500kg
